## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Umowy nr …....................................................
Rodzaj i ilość urządzeń oświetlenia | [17 empty] | Łączna ilość opraw | Harmonogram usług utrzymaniowych w okresie obowiązywania Umowy | [7 empty] | Konieczność wyłączenia napięcia w sieci OSD | uwagi
[19 empty] | 2021 |  |  |  | 2022
Lp | Punkt zasilania |  |  | Obiekt z oświetleniem |  |  | Oprawy na własnych konstrukcjach wsporczych | [5 empty] | Oprawy na obcych konstrukcjach wsporczych | [5 empty] | Konserwacja | Przegląd roczny | Przegląd pięcioletni | kontrolka | Konserwacja | Przegląd roczny | Przegląd pięcioletni | kontrolka
| lokalizacja stacji trafo / szafki oświetleniowej | nr stacji trafo | nr licznika | ulica | rodzaj oświetlenia | krótki opis obiektu | konstrukcje wsporcze |  | oprawy |  |  |  | konstrukcje wsporcze rodzaj | oprawy
[7 empty] | typ | [szt.] | typ | rodzaj | moc (W) | [szt.] |  | typ | rodzaj | moc (W) | [szt.] | [szt.] | m-c | m-c | m-c |  | m-c | m-c | m-c
1 | Asnyka | K-0666 | 70728154 | Kościuszki | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 73 | 15 | 15 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
2 | Asnyka | K-0666 |  | Kościuszki | parkowe |  | S-31 | 4 | OCP | E27 | 70 | 4 | [5 empty] | 4 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
3 | Asnyka | K-0666 |  | Kaszubska | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 55 | 2 | 2 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
4 | Asnyka | K-0666 |  | Piwna | drogowe |  | wz-9 | 6 | BGP 340 | led | 73 | 5 |  | BGP 340 | led | 73 | 3 | 8 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
5 | Asnyka | K-0666 |  | Szptalna / Asnyka | parkowe | park przy jeziorku obok stadniny ogierów | S-40 | 22 | OCP | E27 | 70 | 22 | [5 empty] | 22 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
6 | Asnyka | K-0666 |  | Szptalna / Asnyka | iluminacja | pomost - naświetlacze altana |  |  | BCP | led | 50 | 8 | [5 empty] | 8 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
7 | Asnyka | K-0666 |  | Szptalna / Asnyka | iluminacja | pomost - lampy przykręcone do barierek - barwa niebieska |  |  | BCP 380 | led | 56 | 16 | [5 empty] | 16 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
8 | Asnyka | K-0666 |  | Spacerowa | parkowe |  | S-40 | 6 |  | led | 50 | 6 | [5 empty] | 6 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
9 | Asnyka | K-0666 |  | Asnyka | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 56 | 2 | 2 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
10 | Asnyka | K-0666 |  | Pocztowa | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 108 | 7 | 7 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
11 | Asnyka | K-0666 |  | Pocztowa | drogowe |  | S-90 | 2 | BGP 340 | led | 108 | 2 | [5 empty] | 2 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
12 | Asnyka | K-0666 |  | Pocztowa | drogowe | rondo do Urzędu Pracu | S-90 | 13 | BGP 340 | led | 108 | 13 | [5 empty] | 13 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
13 | Asnyka | K-0666 |  | Mazowiecka | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 108 | 14 | 14 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
14 | Asnyka | K-0666 |  | Budowlana | drogowe |  | S-80 | 7 | SGS 102 | sod | 100 | 7 | [5 empty] | 7 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
15 | Asnyka | K-0666 |  | Budowlana | drogowe |  | ŻN | 3 | SGS 102 | sod | 100 | 3 | [5 empty] | 3 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
16 | Bydgoska | K-0670 | 70120945 | Orzeszkowej | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 7 | 7 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
17 | Bydgoska | K-0670 |  | Konopnickiej | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 73 | 9 | 9 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
18 | Bydgoska | K-0670 |  | Tuwima | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 |  | 0 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
19 | Bydgoska | K-0670 |  | Olsztyńska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 4 | 4 | 10 |  |  | ok |  | 10 |  | ok
20 | Bydgoska | K-0670 |  | Zientary-Malewskiej | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 4 | 4 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
21 | Bydgoska | K-0670 |  | Leśna | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 5 | 5 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
22 | Bydgoska | K-0670 |  | Niepodległości, Wilanowska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 6 | 6 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
23 | Bydgoska | K-0670 |  | Bydgoska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 108 | 6 | 6 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
24 | Bydgoska | K-0670 |  | Bydgoska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 5 | 5 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
25 | Chrobrego | K-0917 | 92207593 | Chrobrego | drogowe |  | ŻN | 4 | BGP 340 | led | 55 | 4 | [5 empty] | 4 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
26 | Chrobrego | K-0917 |  | Chrobrego | drogowe |  | ŻN | 5 | BGP 340 | led | 73 | 5 | [5 empty] | 5 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
27 | Chrobrego | K-0917 |  | Łokietka | drogowe |  | wz-9 | 7 | BGP 340 | led | 55 | 7 | [5 empty] | 7 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
28 | Chrobrego | K-0917 |  | Dąbrowskiego | drogowe |  | ŻN | 7 | BGP 340 | led | 55 | 7 | [5 empty] | 7 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
29 | Chrobrego | K-0917 |  | Dąbrowskiego | drogowe |  | wz-9 | 1 | BGP 340 | led | 55 | 1 | [5 empty] | 1 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
30 | Chrobrego | K-0917 |  | Poniatowskiego | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 14 | 14 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
31 | Chrobrego | K-0917 |  | Skrajna | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 15 | 15 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
32 | Cukrownicza | K-1209 | 28702246 | Cukrownicza | drogowe |  | WZ-9 | 5 | BGP 340 | led | 55 | 5 | [5 empty] | 5 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
33 | Daszyńskiego | K-0073 | 14355676 | Daszyńskiego | drogowe |  | wz-11 | 20 | BGP 340 | led | 90 | 22 | [5 empty] | 22 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
34 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Daszyńskiego | drogowe |  | S-90 | 10 | BGP 340 | led | 108 | 12 | [5 empty] | 12 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
35 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Żeromskiego | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 12 | 12 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
36 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Żeromskiego | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 3 | 3 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
37 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Kwiatowa | drogowe |  | ŻN | 4 | BGP 340 | led | 55 | 4 | [5 empty] | 4 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
38 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Kwiatowa | drogowe |  | WZ-9 | 2 | SGS 203 | sod | 100 | 2 | [5 empty] | 2 | 11 |  |  | ok |  | 11 |  | ok
39 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Pomorska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 73 | 3 | 3 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
40 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Polna | drogowe |  | EPV | 6 | BGP 340 | led | 55 | 6 | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 5 | 11 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
41 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Słoneczna/Willowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 3 | 3 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
42 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Prusa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 3 | 3 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
43 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Prusa | drogowe |  | ŻN | 1 | BGP 340 | led | 55 | 1 | [5 empty] | 1 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
44 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Emilii Platter | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 55 | 3 | 3 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
45 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Staszica | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 3 | 3 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
46 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Daszyńskiego | drogowe |  | S-40 | 3 | URBANA |  | 70 | 3 | [5 empty] | 3 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
47 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Mazurska | drogowe |  | WZ-9 | 4 | BGP 340 | led | 73 | 4 | [5 empty] | 4 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
48 | Daszyńskiego | K-0073 |  | Daszyńskiego | parkowe | Park Różany przy ul. Daszyńskiego | S-40 | 12 | TownGuide | led | 70 | 12 | [5 empty] | 12 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
49 | Kajki | K-0938 | 7822785 | Diehla | drogowe | droga do PHILIPSa | WZ-9 | 6 | SGP 340 | sod | 100 | 6 | [5 empty] | 6 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
50 | Kajki | K-0938 |  | Diehla | drogowe | droga do PHILIPSa | S-80 | 1 | SGP 340 | sod | 100 | 1 | [5 empty] | 1 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
51 | Kajki | K-0938 |  | Diehla | drogowe | droga do PHILIPSa | EPV | 1 | SGP 340 | sod | 100 | 1 | [5 empty] | 1 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
52 | Kajki | K-0938 |  | Skłodowskiej | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 204 | led | 80 | 8 | 8 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
53 | Kajki | K-0938 |  | Kajki | drogowe | [7 empty] | EPV | BGP 204 | led | 100 | 10 | 10 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
54 | Kajki | K-0938 |  | Reja | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 56 | 5 | 5 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
55 | Kajki | K-0938 |  | Szpitalna | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 150 | 8 | 8 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
56 | Kajki | K-0938 |  | Sportowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 56 | 3 | 3 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
57 | Kajki | K-0938 |  | Targowa | drogowe |  | S-9 | 4 | BGP 340 | led | 56 | 4 | ŻN | BGP 340 | led | 56 | 3 | 7 | 12 |  |  | ok |  | 12 |  | ok
58 | Kajki | K-0938 |  | Kościuszki | parkowe |  | S-31 | 19 | URBANA |  | 70 | 19 | [5 empty] | 19 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
59 | Kajki | K-0938 |  | Rybna | drogowe |  | S-70 | 5 | BGP 340 | led | 70 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
60 | Kajki | K-0938 |  | Lanca | drogowe |  | S-80 | 6 | BGP 340 | led | 55 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
61 | Kajki | K-0938 |  | Lanca | parkowe |  | S-40 | 6 | URBANA |  | 70 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
62 | Kajki | K-0938 |  | Kościuszki / Kajki | parkowe | park od Kościuszki do Szpitalnej | S-31 | 20 | URBANA |  | 70 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
63 | Kasprowicza | K-0501 | 97579 | Dworcowa | drogowe |  | wz-9 | 12 | BGP 340 | led | 90 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
64 | Kasprowicza | K-0501 |  | Dworcowa | drogowe |  | S-90 | 5 | BGP 340 | led | 55 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
65 | Kasprowicza | K-0501 |  | Kraszewskiego | drogowe |  | s-90 | 13 | BGP 340 | led | 55 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
66 | Kasprowicza | K-0501 |  | Nowe Osiedle | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 6 | 6 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
67 | Kasprowicza | K-0501 |  | Spokojna | drogowe |  | S-80 | 5 | BGP 340 | led | 55 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
68 | Kasprowicza | K-0501 |  | Cicha | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 13 | 13 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
69 | Kazimierza Wlk. | K-0152 | 12207583 | Kazimierza Wlk. | drogowe |  | wz-9 | 15 | BGP 340 | led | 73 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
70 | Kazimierza Wlk. | K-0152 |  | Królowej Jadwigi | drogowe |  | wz-9 | 24 | BGP 340 | led | 55 | 24 | [5 empty] | 24 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
71 | Królowej Bony | K-0086 | 11522529 | Królowej Bony | drogowe | osiedle | wz-9 | 18 | BGP 340 | led | 55 | 23 | [5 empty] | 23 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
72 | Limanowskiego | K-0939 | 14403952 | Limanowskiego | drogowe |  | S-80 | 34 | SGS 102 | sod | 150 | 34 | [5 empty] | 34 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
73 | Limanowskiego | K-0939 |  | Reymonta | drogowe |  | wz-9 | 10 | BGP 340 | led | 55 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
74 | Limanowskiego | K-0939 |  | Sadowa | drogowe |  | S-60 | 8 | BGP 340 | led | 55 | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
75 | Limanowskiego | K-0939 |  | Zielona | drogowe |  | S-60 | 5 | BGP 340 | led | 55 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
76 | Limanowskiego | K-0939 |  | Plac Słowiański | drogowe |  | ŻN | 10 | BGP 340 | led | 73 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 1 | ok | 1 |  |  | ok
77 | Limanowskiego | K-0939 |  | Krótka | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 6 | 6 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
78 | Limanowskiego | K-0939 |  | Dworcowa | drogowe | [7 empty] | S-90 | BGP 340 | led | 73 | 13 | 13 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
79 | Mazowiecka | K-1109 | 13926642 | Mazowiecka | drogowe |  | wz-9 | 22 | BGP 340 | led | 108 | 22 | [5 empty] | 22 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
80 | Mazowiecka | K-1109 |  | Przemysłowa | drogowe |  | S-100 | 9 | SGS 102 | sod | 150 | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
81 | Mazowiecka | K-1109 |  | Zborzowa | drogowe |  | S-90 | 16 | SGS 102 | sod | 150 | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
82 | Mazowiecka | K-1109 |  | Zborzowa | drogowe |  | S-80 | 5 | SGS 102 | sod | 150 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
83 | Mazowiecka | K-1109 |  | Usługowa | drogowe |  | S-80 | 5 | SGS 102 | sod | 150 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
84 | Mazowiecka | K-1109 |  | Składowa | drogowe |  | S-80 | 19 | BGP 340 | led | 83 | 19 | [5 empty] | 19 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
85 | Mazowiecka | K-1109 |  | Rzemieślnicza | drogowe |  | S-80 | 4 | SGS 102 | sod | 150 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
86 | Mazurska | K-0668 | 70145179 | Willowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 8 | 8 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
87 | Mazurska | K-0668 |  | Mazurska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 73 | 8 | 8 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
88 | Mazurska | K-0668 |  | Poznańska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 12 | 12 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
89 | Daszyńskiego |  | 8080243 | Daszyńskiego | drogowe | Daszyńskiego dz. nr 6-408 | S-80 | 2 | BGP 303 | led | 57 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
90 | Moniuszki | K-0470 | 70144256 | Moniuszki | drogowe |  | ŻN | 13 | BGP 340 | led | 55 | 13 |  | BGP 340 | led | 55 | 1 | 14 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
91 | Moniuszki | K-0472 |  | Pionierska | drogowe | pomiędzy Mazurską a Moniuszki | [6 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 5 | 5 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
92 | Ogrodowa | K-0538 | 13918967 | Ogrodowa | drogowe |  | OŻ-9 | 1 | BGP 340 | led | 73 | 1 | ŻN | BGP 340 | led | 73 | 10 | 11 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
93 | Ogrodowa | K-0538 |  | Linki | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 2 | 2 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
94 | Ogrodowa | K-0538 |  | Pieniężnego | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 2 | 2 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
95 | Ogrodowa | K-0538 |  | Wiejska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 2 | 2 |  |  | 2 | ok | 2 |  |  | ok
96 | Ogrodowa | K-0538 |  | Bydgoska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 108 | 13 | 13 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
97 | Ogrodowa | K-0538 |  | Chopina | drogowe | na budynkach | [6 empty] | budynek | BGP 340 | led | 108 | 5 | 5 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
98 | Ogrodowa | K-0538 |  | Chopina | drogowe |  | wz-9 | 4 | BGP 340 | led | 73 | 5 | WZ-9 | BGP 340 | led | 73 | 6 | 11 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
99 | Ogrodowa Rejon | K-1080 | 14199367 | Ogrodowa | drogowe | Ogrodowa Rejon | [6 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 55 | 10 | 10 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
100 | Piastowska | K-0590 | 10850368 | Łokietka | drogowe |  | wz-9 | 6 | BGP 340 | led | 55 | 7 | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 7 | 14 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
101 | Piastowska | K-0590 |  | Łokietka | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 73 | 3 | 3 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
102 | Piastowska | K-0590 |  | Wierzbowa | drogowe |  | S-80 | 3 | BGP 340 | led | 55 | 3 | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 4 | 7 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
103 | Piastowska | K-0590 |  | Wierzbowa | drogowe |  | wz-9 | 6 | BGP 340 | led | 55 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
104 | Piastowska | K-0590 |  | Lipowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 4 | 4 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
105 | Piastowska | K-0590 |  | Dąbrowskiego | drogowe |  | wz-9 | 1 | BGP 340 | led | 55 | 2 | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 7 | 9 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
106 | Piastowska | K-0590 |  | Dąbrowskiego | drogowe |  | wz-9 | 6 | BGP 340 | led | 55 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
107 | Piastowska | K-0590 |  | Piastowska | drogowe |  | wz-9 | 9 | BGP 340 | led | 55 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
108 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 | 1332092 | Sikorskiego | drogowe |  | wz-9 | 35 |  |  | 108 | 35 | [5 empty] | 35 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
109 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Szkolna | drogowe |  | wz-9 | 2 | BGP 340 | led | 73 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
110 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Kopernika | drogowe |  | wz-9 | 4 | BGP 340 | led | 73 | 4 | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 1 | 5 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
111 | Pl. Piłsudzkiego | K-0076 |  | Sikorskiego / Kajki / Kopernika | iluminacja | przy sklepie "Społem" |  |  | MBF-504 | led | 35 | 34 | [5 empty] | 34 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
112 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Żeromskiego | drogowe |  | wz-9 | 3 | BGP 340 | led | 90 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
113 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Daszyńskiego | drogowe |  | wz-9 | 12 | BGP 340 | led | 90 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
114 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Plac Piłsudzkiego | parkowe | fontanna | S-31 | 5 | OCP | led | 70 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 3 | ok | 3 |  |  | ok
115 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Wileńska | drogowe |  | wz-9 | 7 | BGP 340 | led | 55 | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
116 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Powstańców W-wy | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 73 | 14 | 14 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
117 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Słowackiego | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 6 | 6 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
118 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Miejska | drogowe |  | s-31 | 3 | OCP | led | 70 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
119 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Urocza | drogowe |  | wz-9 | 5 | SGS 102 | sod | 70 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
120 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Plac Armii Krajowej | drogowe | Pomnik AK | s-90 | 2 | OUS | sod | 150 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
121 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Plac Armii Krajowej | iluminacja | naświetlacze |  |  | SVF-606 |  | 150 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
122 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Sikorskiego | iluminacja | naświetlacze na kościół Św. Katarzyny | wz-9 |  | SVF-606 |  | 150 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
123 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 | w budynku ratusza | Plac Piłsudzkiego | iluminacja | RATUSZ |  |  | BSC 447 | led | 35 | 24 | [5 empty] | 24 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
124 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 | 11505893 | Sikorskiego | iluminacja | Kościół Św. Katarzyny | wz-9 |  | SVF-606 |  | 100 | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
125 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Sikorskiego | iluminacja | Kościół Św. Katarzyny |  |  | MFV-606 |  | 150 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
126 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Sikorskiego | iluminacja | Kościół Św. Katarzyny |  |  | MFV-415 |  | 70 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
127 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Sikorskiego | iluminacja | Kościół Św. Katarzyny |  |  | SVF-617 |  | 250 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
128 | Pl. Piłsudzkiego | K-0075 |  | Sikorskiego | iluminacja | Kościół Św. Katarzyny |  |  | SBF-505 |  | 100 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
129 | Pocztowa | K-0078 | 70118289 | Chopina | drogowe |  | S-90 | 4 | BGP 340 | led | 73 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
130 | Pocztowa | K-0078 |  | Chopina | drogowe |  | wz-9 | 5 | BGP 340 | led | 73 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
131 | Pocztowa | K-0078 |  | Pocztowa | parkowe | park przy Poczcie gł. | S-31 | 8 | BDP102 | led | 59 | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
132 | Pocztowa | K-0078 |  | Traugutta | drogowe | parking | wz-9 | 3 | BGP 340 | led | 55 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
133 | Pocztowa | K-0078 |  | Traugutta | drogowe |  | S-90 | 14 | BGP 340 | led | 108 | 19 | [5 empty] | 19 |  |  | 4 | ok | 4 |  |  | ok
134 | Pocztowa | K-0078 | 191365 | Pocztowa | iluminacja | Cerkiew | s-30 | 3 | BCS--713 |  | 48 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
135 | Pocztowa | K-0078 |  | Pocztowa | iluminacja | Cerkiew |  |  | MBF-504 |  | 35 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
136 | Pocztowa | K-0078 |  | Pocztowa | iluminacja | Cerkiew |  |  | MVF 606 |  | 35 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
137 | Pocztowa | K-0078 |  | Pocztowa | iluminacja | Cerkiew |  |  | CDM T |  | 35 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
138 | Pocztowa | K-0078 |  | Pocztowa | iluminacja | Cerkiew |  |  | BCP-725 |  | 54 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
139 | Pocztowa | K-0078 |  | Pocztowa | iluminacja | Cerkiew |  |  | BCP-730 |  | 54 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
140 | Pomorska | K-0946 | 26955475 | Sienkiewicza | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 7 | 7 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
141 | Pomorska | K-0946 |  | Kołontaja | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 5 | 5 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
142 | Pomorska | K-0946 |  | Pomorska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 5 | 5 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
143 | Pomorska | K-0946 |  | Wąska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 3 | 3 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
144 | Powstańców W-wy. | K-0199 | 70033008 | Pionierska | parkowe |  | s-40 | 4 | URBANA |  | 70 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
145 | Powstańców W-wy. | K-0199 |  | Powstańców W-wy | drogowe |  | wz-9 | 2 | BGP 340 | led | 73 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
146 | Powstańców W-wy. | K-0199 |  | Powstańców W-wy | drogowe |  | wz-9 | 5 | BGP 340 | led | 73 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
147 | Powstańców W-wy. | K-0199 |  | Wilcza | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 5 | 5 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
148 | Powstańców W-wy. | K-0199 |  | Wilcza | drogowe |  | S-40 | 1 | BGP 340 | led | 55 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
149 | Powstańców W-wy. | K-0199 |  | Poznańska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 90 | 14 | 14 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
150 | Poznańska | K-0602 | 6349798 | Poznańska | drogowe |  | wz-9 | 21 | BGP 340 | led | 90 | 21 | [5 empty] | 21 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
151 | Poznańska | K-0602 |  | Gdańska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 90 | 2 | 2 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
152 | Poznańska | K-0602 |  | Broniewskiego | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 7 | 7 |  |  | 5 | ok | 5 |  |  | ok
153 | Poznańska | K-0602 |  | Jaśminowa | drogowe |  | S-95 | 17 | SGP 340 | led | 108 | 17 | [5 empty] | 17 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
154 | Rynkowa | K-0983 | 60759772 | Rynkowa | drogowe | kierunek ogrody dz. | S-90 | 14 | SGS 102 | sod | 70 | 14 | [5 empty] | 14 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
155 | Rynkowa | K-0983 |  | Rynkowa | drogowe | kierunek ogrody dz. | S-60 | 2 | SGS 102 | sod | 70 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
156 | Rynkowa | K-0983 |  | Rynkowa | drogowe | kierunek miasto | S-90 | 11 | SGS 102 | sod | 70 | 11 | [5 empty] | 11 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
157 | Sikorskiego | K-0707 | 14199126 | Gdańska | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 90 | 11 | 11 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
158 | Sikorskiego | K-0707 |  | Sikorskiego | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 108 | 6 | 6 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
159 | Sikorskiego | K-0707 |  | Sikorskiego | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 108 | 6 | 6 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
160 | Sikorskiego | K-0707 |  | Sikorskiego | drogowe | [7 empty] | EPV | BGP 340 | led | 108 | 16 | 16 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
161 | Sikorskiego | K-0707 |  | Sikorskiego | drogowe | Rondo Rogaczewskiego | S-90 | 8 | BGP 340 | led | 108 | 11 |  | BGP 340 | led | 55 | 3 | 14 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
162 | Sikorskiego | K-0707 |  | Łąkowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 4 | 4 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
163 | Sikorskiego | K-0707 |  | Rataja | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 4 | 4 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
164 | Westerplatte | K-0589 | 98832 | Al. Rotmistrza Pileckiego | drogowe | Rondo Kombatantów | S-90 | 13 | SGP 340 | sod | 150 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
165 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Wojska Polskiego | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 90 | 9 | 9 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
166 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Wojska Polskiego | drogowe | [7 empty] | EPV | BGP 340 | led | 90 | 2 | 2 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
167 | Budynek UMK |  |  | Wojska Polskiego | drogowe | Parking UMK |  |  | SGP | led | 55 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
168 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Kopernika | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 90 | 2 | 2 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
169 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Kołobrzeska | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 7 | 7 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
170 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Kopernika | drogowe | przy Ilonie | [6 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 90 | 5 | 5 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
171 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Różana | parkowe | ciąg pieszy | S-40 | 5 | URBANA |  | 70 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | ok | 6 |  |  | ok
172 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Jagiełły | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 90 | 18 | 18 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
173 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Jagiełły | drogowe |  | WZ-9 | 5 | BGP 340 | led | 90 | 5 | WZ-9 | BGP 340 | led | 90 | 5 | 10 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
174 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Sobieskiego | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 55 | 16 | 16 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
175 | Skłodowskiej-Jagiełły | ZK-0194 |  | Dolna | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 55 | 4 | 4 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
176 | Struga-Osińskiego | K-0262 | 70690736 | Struga | drogowe |  | S-30 | 8 | OCP | sod | 70 | 8 |  | Projektor | halogen | 1000 | 1 | 9 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
177 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Osińskiego | drogowe |  | WZ-9 | 8 | BGP 340 | led | 55 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
178 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Staromiejska | drogowe |  | WZ-9 | 13 | BGP 340 | led | 55 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
179 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Staromiejska | drogowe |  | WZ-9 | 6 | BGP 340 | led | 108 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
180 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Staromiejska | drogowe |  | WZ-9 | 4 | BGP 340 | led | 73 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
181 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Skwer Arno Holza | parkowe | park przy Loży | S-30 | 14 | BDP 102 | led | 32 | 14 |  | naświetlacz |  |  | 6 | 20 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
182 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Plac Grunwaldzki | drogowe |  | wz-9 | 2 | BGP 340 | led | 90 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
183 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Plac Grunwaldzki | parkowe |  | S-40 | 3 | OWS | led | 70 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
184 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Zamkowa | parkowe | park przy Kościele Św. Jana | S-30 | 4 | OCP | led | 70 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
185 | Świerkowa | K-0021 | 13919721 | Świerkowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 41 | 41 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
186 | Świerkowa | K-0021 |  | Brzozowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 7 | 7 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
187 | Świerkowa | K-0021 |  | Klonowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 7 | 7 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
188 | Świerkowa | K-0021 |  | Poznańska | drogowe |  | WZ-9 | 3 | BGP 340 | led | 55 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
189 | Świerkowa | K-0021 |  | Klonowa | drogowe |  | wz-9 | 12 | BGP 340 | led | 55 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
190 | Świerkowa | K-0021 |  | Sosnowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 5 | 5 |  |  | 7 | ok | 7 |  |  | ok
191 | Świerkowa | K-0021 |  | Dębowa | drogowe | [7 empty] | ŻN | BGP 340 | led | 55 | 9 | 9 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
192 | Targowisko | K-0271 | 70649835 | Targowisko | parkowe |  | S-70 | 10 | BGP 303 | led | 55 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
193 | Targowisko | K-0271 |  | Targowisko | parkowe |  | S-35 | 3 | OWS-1 | led | 70 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
194 | Targowisko | K-0271 |  | Targowisko | parkowe |  | wz-9 | 9 | BGP 303 | led | 55 | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
195 | Tuwima | K-1203 | 13838026 | Brzechwy | drogowe |  | S-70 | 13 | BGP 340 | led | 70 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
196 | Tuwima | K-1203 |  | Orzeszkowej | drogowe |  | S-70 | 5 | BGP 340 | led | 70 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
197 | Tuwima | K-1203 |  | Kochanowskiego | drogowe |  | S-70 | 14 | BGP 340 | led | 70 | 14 | [5 empty] | 14 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
198 | Tuwima | K-1203 |  | Tuwima | drogowe |  | S-70 | 6 | BGP 340 | led | 70 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
199 | Tuwima | K-1203 |  | Norwida | drogowe |  | S-70 | 9 | BGP 340 | led | 70 | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
200 | Warmia-Chrobrego | K-0843 | 11522041 | Chrobrego | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 55 | 4 | 4 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
201 | Warmia-Chrobrego | K-0843 |  | Chrobrego | drogowe |  | ŻN | 9 | BGP 340 | led | 90 | 9 | ŻN | BGP 340 | led | 90 | 7 | 16 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
202 | Warmia-Chrobrego | K-0843 |  | Parkowa | drogowe |  | wz-9 | 12 | BGP 340 | led | 90 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
203 | Warmia-Chrobrego | K-0843 |  | Parkowa | parkowe | Park przy Parkowej | S-40 | 13 | BGP 340 | led | 55 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
204 | Westerplatte | K-0274 | 98743 | Westerplatte | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 73 | 12 | 12 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
205 | Westerplatte | K-0589 | 98832 | Al. Rotmistrza Pileckiego | drogowe |  | S-10 | 31 | BGP 340 | led | 85 | 36 | [5 empty] | 36 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
206 | Westerplatte | K-0589 | 98832 | Al. Rotmistrza Pileckiego | drogowe |  | S-9 | 5 | BGP 340 | led | 56 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
207 | Westerplatte | K-0589 | 98832 | Westerplatte | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 73 | 7 | 7 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
208 | Westerplatte | K-0625 | 99373 | Westerplatte | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 73 | 7 | 7 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
209 | Westerplatte | K-0625 |  | Różana | drogowe |  | wz-9 | 5 | BGP 340 | led | 55 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 8 | ok | 8 |  |  | ok
210 | Westerplatte | K-0625 |  | Urocza | parkowe | dobudowane | S-30 | 12 | BDP 102 | led | 32 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
211 | Wyspiańskiego | K-0345 | 11546105 | Mielczarskiego | drogowe | podwórze pomiędzy Mielczarskiego a Mazurską | wz-9 | 3 | BGP 340 | led | 55 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
212 | Wyspiańskiego | K-0345 |  | Mielczarskiego | drogowe |  | wz-9 | 7 | BGP 340 | led | 55 | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
213 | Wyspiańskiego | K-0345 |  | Mielczarskiego | drogowe | Za budynkiem 1,3,5,7 | s-70 | 5 | BGP 340 | led | 55 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
214 | Wyspiańskiego | K-0345 |  | Mazurska | drogowe |  | wz-9 | 4 | BGP 340 | led | 73 | 4 | ŻN | BGP 340 | led | 73 | 6 | 10 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
215 | Wyspiańskiego | K-0345 |  | Wyspiańskiego | drogowe | [7 empty] | WZ-9 | BGP 340 | led | 55 | 5 | 5 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
216 | Kasztanowa-Górna | K-0869 | 71285224 | Górna | drogowe | Starostwo- remont drogi, lampy nasze | [6 empty] | SAL-90 | BGP 340 | led | 56 | 9 | 9 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
217 | Kasztanowa-Górna | K-0869 |  | Górna | drogowe | sięgacz 1 | SAL-70 | 9 | BGP 340 | led | 56 | 9 | [5 empty] | 9 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
218 | Kasztanowa-Górna | K-0869 |  | Kasztanowa | drogowe |  | wz-9 | 11 | BGP 340 | led | 55 | 11 | [5 empty] | 11 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
219 | Kasprowicza | K-0501 | 70037903 | Cicha | drogowe |  | S-60 | 2 | BGP 340 | led | 55 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
220 | Kasprowicza | K-0501 |  | Kasprowicza | drogowe |  | S-60 | 26 | BGP 303 | led | 55 | 26 | [5 empty] | 26 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
221 | Kasprowicza | K-0501 |  | Kraszewskiego | drogowe |  | S-95 | 16 | BGP 303 | led | 90 | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
222 | Kasprowicza | K-0501 |  | Mała | drogowe |  | S-60 | 7 | BGP 303 | led | 55 | 7 | [5 empty] | 7 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
223 | Kasprowicza | K-0501 |  | Orkana | drogowe |  | S-60 | 16 | BGP 303 | led | 55 | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
224 | SO przy ul. Struga | Z 2B | 29098710 | Mickiewicza | iluminacja | LOŻA | S-30 | 3 | OCP |  | 70 | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
225 | SO przy ul. Struga | Z 2B |  | Mickiewicza | iluminacja | LOŻA |  |  | MFV-616 |  | 150 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
226 | SO przy ul. Struga | Z 2B |  | Mickiewicza | iluminacja | LOŻA |  |  | MVF 606 |  | 35 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 9 | ok | 9 |  |  | ok
227 | Struga-Osińskiego | K-0262 | 10850370 | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK | wz-9 | 2 | SGS | sod | 100 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
228 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK |  |  | SYF-607 | led |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
229 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK | S-30 | 1 | SYF-607 | led |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
230 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK |  |  | SWF-330 | led |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
231 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK |  |  | SNF-300 | led |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
232 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK |  |  | SYF-607 | led |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
233 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK |  |  | SNF-300 | led |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
234 | Struga-Osińskiego | K-0263 |  | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK |  |  | MBF-504 | led |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
235 | Struga-Osińskiego | K-0262 |  | Zamkowa | iluminacja | ZAMEK- ośw. Bramy |  |  | MVF 406 | led |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | błąd |  |  |  | błąd |  | na gwarancji - nowe lampy wstawione w czasie renowacji zamku
[8 empty] | 1080 |  |  |  | 1298 |  |  |  |  | 657 | 1955