Załącznik nr 1b

do SWZ

Znak: SO.271.22.2021

........................................, .....................

miejscowość data

.........................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy : ......................................................................................................................

Forma prowadzonej działalności : …...............................................................................................

Adres : .........................................................................................................................................

Województwo : ............................................................................................................................

Tel.........................................  Fax................................................ e-mail :....................................

adres skrzynki ePUAP……………………………………… NIP : ........................................................... REGON : ..................................................................

Bank / Nr konta : ..........................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz                   z jego otoczeniem,”, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto*:

- Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziałem XIV  SWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

Cena oferty brutto za wykonanie zamówienia stanowiącego komplet  w części II:

..….........................................................................zł

Słownie brutto:...............................................................................................................................

z uwzględnieniem stawki podatku VAT .........  %

jak wynika z poniższego zestawienia cenowego:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania techniczne) | Ilość j.m. | Cena jedn. brutto (zł) | Cena brutto (zł) (4x5) | Informacje dodatkowe (ewentualny opis równoważności, wskazanie producenta i modelu oferowanego produktu w komórkach oznaczonych *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | „Dostawa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” KOMPLET | 1) dostawa z transportem i rozładunkiem na miejscu sprzętu nagłaśniającego sceny: 1.1 KOLUMNY AKTYWNE SZEROKOPASMOWE, TRÓJDROŻNE 15”+6”5+ 1.25" (2 sztuki) • moc: 2000 W • maks. ciśnienie akustyczne: 136 dB • pasmo przenoszenia (-3dB): 48 - 20 000 Hz • pasmo przenoszenia (-10dB): 38 - 20 000 Hz • dyspersja (H): 60 ° • dyspersja (V): 40 ° • FIR-Drive: Tak • częstotliwość podziału pasma: 700 Hz, 2900 Hz • komponent (HF): 1.25" • komponent (MF): 6.5" • komponent (LF): 15" • złącza: (2) XLR/TRS combo i (1) XLR link out • możliwość podwieszenia: Tak, M10 • obudowa: sklejka ok.18 mm • wymiary (WxSxG): ok. 1023x469x426 mm | 2 Szt. |  |  | * Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.2 KOLUMNY AKTYWNE NISKOPASMOWE 18” (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • moc: 1800 W • maks. ciśnienie akustyczne: 135 dB • pasmo przenoszenia (-3dB): 33 - 150 Hz • pasmo przenoszenia (-10dB): 28 - 180 Hz • częstotliwość filtru dolnoprzepustowego (LPF): 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz • komponent (LF): 18" • złącza: (2) XLR/TRS combo i (2) XLR link out • obudowa: sklejka ok. 18 mm • wymiary (WxSxG): ok. 550x675x910 mm | 2 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.3 KOLUMNY AKTYWNE SZEROKOPASMOWE, DWUDROŻNE 12”+1,25” (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • moc: 2000 W • maks. ciśnienie akustyczne: 135 dB • pasmo przenoszenia (-3dB): 55 - 20 000 Hz • pasmo przenoszenia (-10dB): 43 - 20 000 Hz • dyspersja (H): 90 ° • dyspersja (V): 60 ° • FIR-Drive: Tak • częstotliwość podziału pasma: 1600 Hz • komponent (HF): 1.25" • komponent (LF): 12" • złącza: (2) XLR/TRS combo i (1) XLR link out • możliwość podwieszenia: M10 • obudowa: sklejka ok. 18 mm • wymiary (WxSxG): ok. 613x381x400 mm 1.4 SZTYCE KOLUMNOWE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kompatybilne z subwooferem i kolumnami szerokopasmowymi 15”+1,25 i 12”+1,25” • maksymalna waga do 45,4 kg • max. regulacja wysokości do 1,46 m • regulacja wysokości: śruba sprężynowa, śruba blokująca i śruba zabezpieczająca 1.5 STATYWY KOLUMNOWE Z POKROWCEM (4 sztuki – 4 statywy, 2 pokrowce) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • materiał rury: aluminium • kolor rury: czarny • powierzchnia rury malowana proszkowo • regulacja wysokości: zacisk z kołkiem zabezpieczającym • materiał regulacji wysokości: stal • min. wysokość: 1060 mm • max. wysokość: 1920 mm • długość transportowa: 1050 mm • średnica rury: 35 mm • max. obciążenie: 50 kg • wymienne ringi: 5 x 30 mm • zestaw czarnych ringów (pierścieni) • torba: kolor czarny, materiał nylon 600D, grubość wypełnienia 15 mm 1.6 POKROWIEC NA KOLUMNĘ SZEROKOPASMOWĄ 15”+1,25 (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • pokrowiec dopasowany do kolumny szerokopasmowej. Wykonany z usztywnionego materiału, posiadający otwory na uchwyty. Kolor czarny. 1.7 POKROWIEC NA KOLUMNĘ NISKOPASMOWĄ 18” (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • pokrowiec dopasowany do kolumny niskopasmowej. Wykonany z usztywnionego materiału, posiadający otwory na uchwyty. Kolor czarny. 1.8 POKROWIEC NA KOLUMNĘ SZEROKOPASMOWĄ 12”+1,25 (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • pokrowiec dopasowany do kolumny szerokopasmowej. Wykonany z usztywnionego materiału, posiadający otwory na uchwyty. Kolor czarny. 1.9 CYFROWA KONSOLETA AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 40-sto kanałowy mikser cyfrowy z 25 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy do zastosowań live oraz studyjnych • 16 w pełni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych • 17 zmotoryzowanych 100 mm suwaków • 8 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem • kolorowy ekran TFT 7", wyświetlacze LCD nad każdym tłumikiem podświetlane w kolorach RGB ułatwiające wzrokową definicję kanału • 32 x 32 kanałowy interfejs FireWire i USB 2.0 • 16 grup wyposażonych w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki • 8 grup DCA oraz 6 grup MUTE • wirtualny rack efektowy z ośmioma w pełni stereofonicznymi slotami FX • złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego • zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie edycyjne przez port Ethernet • wbudowany port rozszerzeń dla kart dźwiękowych oraz sieci cyfrowych • wymiary: ok. 215 x 625 x 510 (mm) 1.10 SKRZYNIA TRANSPORTOWA DO CYFROWEJ KONSOLETY AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: Wysokiej jakości skrzynia transportowa do miksera cyfrowego typu case , posiadająca minimum 3 metalowe rączki w miseczce (2 pionowe i jedna górna) i 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. W środku wykończona bezpieczną dla miksera miękką gąbką techniczną. Na spodzie w pozycji poziomej 4 gumowe nóżki. Kolor czarny. Wymiary pasujące do miksera cyfrowego (pkt. 9.). 1.11 LAMPKA DO CYFROWEJ KONSOLETY AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • długość: co najmniej 45 cm • złącze: XLR 4-pin 1.12 STATYWY MIKROFONOWE (10 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • materiał rurki: stal • kolor: czarny • powierzchnia: lakierowana proszkowo • min. Wysokość: 1030 mm • max. Wysokość: 1690 mm • długość transportowa: 1050 mm • regulacja wysokości: tak • rodzaj podstawy: Trójnóg • materiał podstawy: odlew cynkowy • wysięgnik: 2-punktowa regulacja • długość ramienia: max 880 mm • zestaw czarnych Ringów (pierścieni) • wymienne Ringi (pierścienie): 1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 1 x 25 mm 1.13 POKROWCE NA STATYWY MIKROFONOWE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • ilość przegród: 6 • kolor: czarny • materiał: nylon 600D • grubość obicia: 5 mm • zamknięcie: 2-suwakowy zamek błyskawiczny • wysokość: ok. 1050 mm • średnica: ok. 330 mm 1.14.KABEL MIKROFONOWY (200 m) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • liczba żył: 2 x 0,50 mm2 • nitki miedzi w żyle: 28 x 0,15 mm • izolacja: 1,65 mm • ekranowanie: splot miedziany • skuteczność ekranowania: 100 % • amplituda temperatur: min. -25 °C, max. 70 °C • obciążenie: 0,23 kWh 1.15 KABEL WIELOŻYŁOWY ZE STAGEBOXEM (MULTICORE) 16/8 (1 sztuka): Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • liczba kanałów: 24 (16 wejściowych, 8 powrotów) • długość przewodu: ok. 30m • metalowa obudowa stageboxa • kolor: czarny/ciemny szary • wysokiej jakości wtyki XLR 1.16 WTYCZKI XLR MĘSKIE (25 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • złącze: wtyk • typ złącza: XLR • rodzaj złącza: męskie • ilość pinów: 3 • orientacja przestrzenna: proste • materiał styku: mosiądz • pokrycie styku: srebrzony • napięcie znamionowe: 133 V • prąd znamionowy: 15 A • materiał obudowy: stop cynku • klasa szczelności: IP40 • średnica zewnętrzna przewodu: 38 mm 1.17 WTYCZKI XLR ŻEŃSKIE (25 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • złącze: wtyk • typ złącza: XLR • rodzaj złącza: żeńskie • ilość pinów: 3 • orientacja przestrzenna: proste • materiał styku: brąz fosforowy • pokrycie styku: cynowany • napięcie znamionowe: 133 V • prąd znamionowy: 15 A • materiał obudowy: stop cynku • klasa szczelności: IP40 • średnica zewnętrzna przewodu: 38 mm 1.18 WOKALNE MIKROFONY DYNAMICZNE (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • typ przetwornika : Dynamiczne • charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna • pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz • czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa • bez włącznika 1.19 MIKROFONY POJEMNOŚCIOWE (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • typ: mikrofon pojemnościowy • pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz • charakterystyka kierunkowa: kardioidalna • czułość: 9 mV/Pa (-41 dBV) • impedancja: 200 Ohm • stosunek sygnał/szum: 76dB • maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 135/145/155 dB (0/-10/-20 dB) (k=0,5%) • zasilanie Phantom • złącze: XLR, 3-pin • metalowa obudowa • kolor: srebrny • wykończenie: satynowe • w zestawie: - twardy pokrowiec - wiatrochron - uchwyt mikrofonowy 1.20 DYNAMICZNE MIKROFONY INSTRUMENTALNE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • typ przetwornika: Dynamiczne • wykres kierunkowości: kardioidalna • pasmo przenoszenia: 40 Hz – 15 kHz • czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa 1.21 MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY (2 komplety – 2 nadajniki, 2 odbiorniki) 1.22 NADAJNIK Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wymiary (długość x średnica): 256 x 51 mm • obudowa: Aluminium obrabiane • zasilanie: akumulator • moc nadajnika RF: 1 mW lub 10 mW • szerokość pasma radiowego: 200 kHz • modulacja sygnału radiowego: cyfrowa • zasięg: 100 m z widocznością bez przeszkód • zakres częstotliwości: 534 - 598 MHz • opóźnienie: <2,9 ms • czułość RF (minimalny poziom wejściowy): - 97dBm • pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz • zakres dynamiki audio: > 120 dB • całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: < 0,1 %> • zakres temperatury pracy: -18°C - +50°C • kapsuła: dynamiczna, kardioidalna 1.23 ODBIORNIK Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 41 x 197 x 151 mm • Waga: ok. 777 g bez anten • obudowa: Stal • zasilanie: 12V DC @ 0,4A • impedancja / złącze antenowe: 50 Ω / BNC • zakres regulacji wzmocnienia: -18 do +42 dB (w krokach 1 dB) • przełącznik MIC/LINE: tłumik 30 dB • interfejs sieciowy: Ethernet 10/100 Mbps • tryb adresowania w sieci: DHCP lub ręczne IP 1.24 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE DO MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • napięcie: 3.7V • pojemność: 1450MAH/5.37WH • rodzaj: Li-ion 1.25 SKRZYNIA TRANSPORTOWA NA SYSTEM MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 4U Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wysokiej jakości skrzynia transportowa do systemu mikrofonów bezprzewodowych typu rack o wysokości 4U , posiadająca minimum 2 metalowe rączki w miseczce i 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Szyny montażowe - stalowe, stopniowe - z przodu i z tyłu. Kolor czarny. Głębokość dostosowana do wymiarów systemu mikrofonowego i szuflady (pkt. 24), co najmniej 40 cm. 1.26 SZUFLADA DO SKRZYNI (pkt 23.) 2U Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • rozmiar: 2U • materiał: metal • kolor: czarny • wymiary: głębokość dostosowana do wymiarów wkładki piankowej na mikrofony i akcesoria (pkt. 27) 1.27 LISTWA ZASILAJĄCA (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • rackowa listwa zasilająca do zastosowania w rozwiązaniach 19-calowych • 9 gniazd typu Shuko • napięcie znamionowe - 230 V AC • maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W • kabel zasilający - 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm2 • możliwość montażu listwy w dowolnej płaszczyźnie 1.28 POJEDYŃCZA ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW SYSTEMU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH (2 sztuki) 1.29 WKŁADKA PIANKOWA DO SZUFLADY Z WYCIĘCIAMI NA MIKROFONY I AKCESORIA SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO (1 sztuka) 1.30 ZAŚLEPKI DO RACKA 19”, KOLOR CZARNY, JEDNA PEŁNA, DRUGA Z CZTEREMA WYCIĘCIAMI NA GNIAZDA BNC (2 sztuki) 1.31 ODTWARZACZ CD/MP3/WMA, RACK 19” (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • odtwarzanie plików: WAV, MP3, MP2, WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamięci USB • odtwarzanie plików z dysku CD-R i CD-RW WAV, MP3, MP2 • odtwarzanie audio CD • przyciski na przednim panelu dla bezpośredniego dostępu do 10 zdefiniowanych przez użytkownika folderów na kartach SD / SDHC oraz pamięci USB • kopiowanie z płyty CD na nośnik SSD (formacie MP3 lub WAV) • wyświetlanie czasu (CD-DA: Upływający, Remain, Total Remain;) • ± 14% kontroli szybkości odtwarzania z płyt • pamięć anti-shock (10 sekund) • wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu • symetryczne wyjście analogowe (XLR) • niesymetryczne wyjście analogowe (RCA) • cyfrowe wyjścia SPDIF (koncentryczne i optyczne) • bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w zestawie • 19-calowa obudowa do montażu w szafie (2U) 1.32 SKRZYNIA TRANSPORTOWA 2U (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wysokiej jakości skrzynia transportowa do odtwarzacza CD typu rack o wysokości 2U , posiadająca minimum 2 metalowe rączki w miseczce i 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Szyny montażowe - stalowe, stopniowe - z przodu. Kolor czarny. Głębokość co najmniej 40 cm. 1.33 KABEL AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel sygnałowy stereo • 2 x RCA – 2x JACK 6,3 mm • długość ok. 2m 1.34 KABEL AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel sygnałowy stereo • 1 x JACK 3,5mm – 2x JACK 6,3 mm • długość ok. 2 m 1.35 SKRZYNIA TRANSPORTOWA NA AKCESORIA (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wysokiej jakości skrzynia transportowa na akcesoria typu case otwierana od góry, o wymiarach ok. 60x40x40cm, posiadająca minimum 4 metalowe rączki w miseczce, 2 zawiasy klamrowe, 2 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Na spodzie 4 wysokiej jakości koła, w tym 2 z hamulcami. Kolor kół niebieski, a skrzyni czarny. 1.36 PRZEDŁUŻACZ PRĄDOWY NA BĘBNIE (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • długość przewodu: ok. 30 m • liczba gniazd CEE: 4 • przekrój poprzeczny żył: 1.5 mm2 • rodzaj kabla w zestawie: H05RR-F • liczba żył: 3 • materiał obudowy: tworzywo sztuczne • stopień ochrony (IP): IP44 • z osłoną termiczną 1.37 KABEL PRĄDOWY 3x1,5mm (70 m) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel czarny, linka, guma, 3x1,5mm 3.38 KABEL PRĄDOWY 5x2,5mm (20 m) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel czarny, linka, guma, 5x2,5mm 1.39 PRZENOŚNA WTYCZKA 32 A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 5-pinowa wtyczka 32A , 3 fazowa. Kolor czerwony. 1.40 PRZENOŚNE GNIAZDO 32 A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 5-pinowe gniazdo 32A , 3 fazowe. Kolor czerwony. 1.41 ROZDZIELNICA PRĄDOWA 32A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • długość kabla: 2m • gniazdo wtykowe CEE 16A: 1x16A 5p 400V • gniazdo wtykowe CEE 32A: 1x32A 5p 400V • liczba gniazd ze stykiem ochronnym: 4 • materiał obudowy: Tworzywo sztuczne • rodzaj podłączenia sieciowego: CEE 32 A • rodzaj zabezpieczenia: Wyłącznik nadprądowy • stopień ochrony (IP): IP44 1.42 WTYCZKA GUMOWA 16 A, JEDNOFAZOWA (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • maksymalny prąd: 16 A • napięcie pracy: 250 V~ • stopień ochrony: IP44 • uziemienie: TAK - Uni-Schuko • certyfikaty: CE, OVE, DVE • kolor: czarny 1.43 GANIAZDO GUMOWE 16A, JEDNOFAZOWE (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • prąd znamionowy: 16 A • ilość biegunów: 3 • wersja: schuko • wkład: poliamid • stopień ochrony: IP44 • kolor: czarny 1.44 PRZEDŁUŻACZE PRĄDOWE (10 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel zasilający - 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm2 • gniazda wtykowe 230 V z gumowymi klapkami • stopień ochrony - IP 44 • jakość kabla: guma neoprenowa • kolor czarny • prąd znamionowy: 16A • gniazda: 4x2P+Z • rodzaj przewodu: guma OW 3x1,5 H05RR-F 2) dostawę z transportem i rozładunkiem na miejscu sprzętu oświetleniowego sceny: 2.1 CZTEROKANAŁOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA (DIMMER) (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 4 kanały • obciążenie na kanał do 5A • wyjście poprzez gniazda sieciowe • wyświetlacz LED • wejście/wyjście DMX-512 • złącza 3p XLR męskie i żeńskie • możliwość ustawienia adresu startowego DMX • zasilanie: AC 220-240V 2.2 REFLEKTORY TYPU FRESNEL (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • moc: min. 650/1000W • złącze: GX-9.5 • nastawna wiązka światła w zakresie: 10° - 40” 2.3 ŻARÓWKA DO REFLEKTORÓW TYPU FRESNEL (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • zasilanie: ok. 230 V • moc: min. 1000 W • typ gniazda: GX-9.5 • żywotność: 750 godz. • temperatura barwowa: ok. 3200 K 2.4 STEROWNIK OŚWIETLENIA (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • sterownik 192 kanałów DMX • możliwość sterowania 12 urządzeniami DMX do 16 kanałów każdy • możliwość programowania do 6x 240 scen • 8 ustawionych scen • możliwość kopiowania scen • funkcja zaciemnienia • kontrola dźwiękiem za pomocą wbudowanego mikrofonu • możliwość montażu na Racku 3U • złącze DMX: XLR 3-pin • wym. ok. 483x132x80mm 2.5 LEDOWE REFLEKTORY PAR RGB 7x3W (6 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • LED System: 7 x 3-w-1 LED • prąd zasilający: ok. 350mA • częstotliwość odświeżania: 3.9KHz • zasilanie: min.100-240V AC • pobór mocy: ok. 28W 2.6 STATYWY OŚWIETLENIOWE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • solidny statyw oświetleniowy zakończony belką o szerokości 120cm • możliwość regulacji wysokości statywu pomiędzy 1,5-3,5m. • maksymalne obciążenie statywu do 40kg. • miejsce na 4 oprawy oświetleniowe. 2.7 LINKA ZABEZPIECZAJĄCA Z KARABIŃCZYKIEM (10 sztuk) 2.8 HAK MONTAŻOWY (10 sztuk) • Hak na rurę 50mm • Wytrzymałość: 30kg. | 4 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.4 SZTYCE KOLUMNOWE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kompatybilne z subwooferem i kolumnami szerokopasmowymi 15”+1,25 i 12”+1,25” • maksymalna waga do 45,4 kg • max. regulacja wysokości do 1,46 m • regulacja wysokości: śruba sprężynowa, śruba blokująca i śruba zabezpieczająca | 2 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.5 STATYWY KOLUMNOWE Z POKROWCEM (4 sztuki – 4 statywy, 2 pokrowce) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • materiał rury: aluminium • kolor rury: czarny • powierzchnia rury malowana proszkowo • regulacja wysokości: zacisk z kołkiem zabezpieczającym • materiał regulacji wysokości: stal • min. wysokość: 1060 mm • max. wysokość: 1920 mm • długość transportowa: 1050 mm • średnica rury: 35 mm • max. obciążenie: 50 kg • wymienne ringi: 5 x 30 mm • zestaw czarnych ringów (pierścieni) • torba: kolor czarny, materiał nylon 600D, grubość wypełnienia 15 mm | 4 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.6 POKROWIEC NA KOLUMNĘ SZEROKOPASMOWĄ 15”+1,25 (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • pokrowiec dopasowany do kolumny szerokopasmowej. Wykonany z usztywnionego materiału, posiadający otwory na uchwyty. Kolor czarny. | 2 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.7 POKROWIEC NA KOLUMNĘ NISKOPASMOWĄ 18” (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • pokrowiec dopasowany do kolumny niskopasmowej. Wykonany z usztywnionego materiału, posiadający otwory na uchwyty. Kolor czarny. | 2 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.8 POKROWIEC NA KOLUMNĘ SZEROKOPASMOWĄ 12”+1,25 (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • pokrowiec dopasowany do kolumny szerokopasmowej. Wykonany z usztywnionego materiału, posiadający otwory na uchwyty. Kolor czarny. | 4 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.9 CYFROWA KONSOLETA AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 40-sto kanałowy mikser cyfrowy z 25 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy do zastosowań live oraz studyjnych • 16 w pełni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych • 17 zmotoryzowanych 100 mm suwaków • 8 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem • kolorowy ekran TFT 7", wyświetlacze LCD nad każdym tłumikiem podświetlane w kolorach RGB ułatwiające wzrokową definicję kanału • 32 x 32 kanałowy interfejs FireWire i USB 2.0 • 16 grup wyposażonych w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki • 8 grup DCA oraz 6 grup MUTE • wirtualny rack efektowy z ośmioma w pełni stereofonicznymi slotami FX • złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego • zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie edycyjne przez port Ethernet • wbudowany port rozszerzeń dla kart dźwiękowych oraz sieci cyfrowych • wymiary: ok. 215 x 625 x 510 (mm) | 1 Szt. |  |  | Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.10 SKRZYNIA TRANSPORTOWA DO CYFROWEJ KONSOLETY AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: Wysokiej jakości skrzynia transportowa do miksera cyfrowego typu case , posiadająca minimum 3 metalowe rączki w miseczce (2 pionowe i jedna górna) i 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. W środku wykończona bezpieczną dla miksera miękką gąbką techniczną. Na spodzie w pozycji poziomej 4 gumowe nóżki. Kolor czarny. Wymiary pasujące do miksera cyfrowego (pkt. 9). | 1 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.11 LAMPKA DO CYFROWEJ KONSOLETY AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • długość: co najmniej 45 cm • złącze: XLR 4-pin | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.12 STATYWY MIKROFONOWE (10 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • materiał rurki: stal • kolor: czarny • powierzchnia: lakierowana proszkowo • min. wysokość: 1030 mm • max. wysokość: 1690 mm • długość transportowa: 1050 mm • regulacja wysokości: tak • rodzaj podstawy: trójnóg • materiał podstawy: odlew cynkowy • wysięgnik: 2-punktowa regulacja • długość ramienia: max 880 mm • zestaw czarnych Ringów (pierścieni) • wymienne Ringi (pierścienie): 1 x 15 mm, 4 x 20 mm, 1 x 25 mm | 10 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.13 POKROWCE NA STATYWY MIKROFONOWE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • ilość przegród: 6 • kolor: czarny • materiał: nylon 600D • grubość obicia: 5 mm • zamknięcie: 2-suwakowy zamek błyskawiczny • wysokość: ok. 1050 mm • średnica: ok. 330 mm | 2 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.14.KABEL MIKROFONOWY (1 szt. - 200 m) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • liczba żył: 2 x 0,50 mm2 • nitki miedzi w żyle: 28 x 0,15 mm • izolacja: 1,65 mm • ekranowanie: splot miedziany • skuteczność ekranowania: 100 % • amplituda temperatur: min. -25 °C, max. 70 °C • obciążenie: 0,23 kWh | 1 Szt. 200 m |  |  |  |
|  |  | 1.15 KABEL WIELOŻYŁOWY ZE STAGEBOXEM (MULTICORE) 16/8 (1 sztuka): Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • liczba kanałów: 24 (16 wejściowych, 8 powrotów) • długość przewodu: ok. 30m • metalowa obudowa stageboxa • kolor: czarny/ciemny szary • wysokiej jakości wtyki XLR | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.16 WTYCZKI XLR MĘSKIE (25 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • złącze: wtyk • typ złącza: XLR • rodzaj złącza: męskie • ilość pinów: 3 • orientacja przestrzenna: proste • materiał styku: mosiądz • pokrycie styku: srebrzony • napięcie znamionowe: 133 V • prąd znamionowy: 15 A • materiał obudowy: stop cynku • klasa szczelności: IP40 • średnica zewnętrzna przewodu: 3,8 mm | 25 Szt. |  |  |  |
|  |  | .17 WTYCZKI XLR ŻEŃSKIE (25 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • złącze: wtyk • typ złącza: XLR • rodzaj złącza: żeńskie • ilość pinów: 3 • orientacja przestrzenna: proste • materiał styku: brąz fosforowy • pokrycie styku: cynowany • napięcie znamionowe: 133 V • prąd znamionowy: 15 A • materiał obudowy: stop cynku • klasa szczelności: IP40 • średnica zewnętrzna przewodu: 3,8 mm | 25 Szt. |  |  |  |

|  |  | 1.18 WOKALNE MIKROFONY DYNAMICZNE (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • typ przetwornika: dynamiczne • charakterystyka kierunkowa: kardioidalna • pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz • czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa • bez włącznika 1.32 SKRZYNIA TRANSPORTOWA 2U (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wysokiej jakości skrzynia transportowa do odtwarzacza CD typu rack o wysokości 2U , posiadająca minimum 2 metalowe rączki w miseczce i 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Szyny montażowe - stalowe, stopniowe - z przodu. Kolor czarny. Głębokość co najmniej 40 cm. 1.33 KABEL AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel sygnałowy stereo • 2 x RCA – 2x JACK 6,3 mm • długość ok. 2m 1.34 KABEL AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel sygnałowy stereo • 1 x JACK 3,5mm – 2x JACK 6,3 mm • długość ok. 2 m 1.35 SKRZYNIA TRANSPORTOWA NA AKCESORIA (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wysokiej jakości skrzynia transportowa na akcesoria typu case otwierana od góry, o wymiarach ok. 60x40x40cm, posiadająca minimum 4 metalowe rączki w miseczce, 2 zawiasy klamrowe, 2 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Na spodzie 4 wysokiej jakości koła, w tym 2 z hamulcami. Kolor kół niebieski, a skrzyni czarny. 1.36 PRZEDŁUŻACZ PRĄDOWY NA BĘBNIE (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • długość przewodu: ok. 30 m • liczba gniazd CEE: 4 • przekrój poprzeczny żył: 1.5 mm2 • rodzaj kabla w zestawie: H05RR-F • liczba żył: 3 • materiał obudowy: tworzywo sztuczne • stopień ochrony (IP): IP44 • z osłoną termiczną 1.37 KABEL PRĄDOWY 3x1,5mm (70 m) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel czarny, linka, guma, 3x1,5mm 3.38 KABEL PRĄDOWY 5x2,5mm (20 m) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel czarny, linka, guma, 5x2,5mm 1.39 PRZENOŚNA WTYCZKA 32 A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 5-pinowa wtyczka 32A , 3 fazowa. Kolor czerwony. 1.40 PRZENOŚNE GNIAZDO 32 A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 5-pinowe gniazdo 32A , 3 fazowe. Kolor czerwony. 1.41 ROZDZIELNICA PRĄDOWA 32A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • długość kabla: 2m • gniazdo wtykowe CEE 16A: 1x16A 5p 400V • gniazdo wtykowe CEE 32A: 1x32A 5p 400V • liczba gniazd ze stykiem ochronnym: 4 • materiał obudowy: Tworzywo sztuczne • rodzaj podłączenia sieciowego: CEE 32 A • rodzaj zabezpieczenia: Wyłącznik nadprądowy • stopień ochrony (IP): IP44 1.42 WTYCZKA GUMOWA 16 A, JEDNOFAZOWA (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • maksymalny prąd: 16 A • napięcie pracy: 250 V~ • stopień ochrony: IP44 • uziemienie: TAK - Uni-Schuko • certyfikaty: CE, OVE, DVE • kolor: czarny 1.43 GANIAZDO GUMOWE 16A, JEDNOFAZOWE (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • prąd znamionowy: 16 A • ilość biegunów: 3 • wersja: schuko • wkład: poliamid • stopień ochrony: IP44 • kolor: czarny 1.44 PRZEDŁUŻACZE PRĄDOWE (10 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel zasilający - 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm2 • gniazda wtykowe 230 V z gumowymi klapkami • stopień ochrony - IP 44 • jakość kabla: guma neoprenowa • kolor czarny • prąd znamionowy: 16A • gniazda: 4x2P+Z • rodzaj przewodu: guma OW 3x1,5 H05RR-F 2) dostawę z transportem i rozładunkiem na miejscu sprzętu oświetleniowego sceny: 2.1 CZTEROKANAŁOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA (DIMMER) (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 4 kanały • obciążenie na kanał do 5A • wyjście poprzez gniazda sieciowe • wyświetlacz LED • wejście/wyjście DMX-512 • złącza 3p XLR męskie i żeńskie • możliwość ustawienia adresu startowego DMX • zasilanie: AC 220-240V 2.2 REFLEKTORY TYPU FRESNEL (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • moc: min. 650/1000W • złącze: GX-9.5 • nastawna wiązka światła w zakresie: 10° - 40” 2.3 ŻARÓWKA DO REFLEKTORÓW TYPU FRESNEL (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: •zasilanie: ok. 230 V •moc: min. 1000 W •typ gniazda: GX-9.5 •żywotność: 750 godz. •temperatura barwowa: ok. 3200 K 2.4 STEROWNIK OŚWIETLENIA (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • sterownik 192 kanałów DMX • możliwość sterowania 12 urządzeniami DMX do 16 kanałów każdy • możliwość programowania do 6x 240 scen • 8 ustawionych scen • możliwość kopiowania scen • funkcja zaciemnienia • kontrola dźwiękiem za pomocą wbudowanego mikrofonu • możliwość montażu na Racku 3U • złącze DMX: XLR 3-pin • wym. ok. 483x132x80mm 2.5 LEDOWE REFLEKTORY PAR RGB 7x3W (6 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • LED System: 7 x 3-w-1 LED • prąd zasilający: ok. 350mA • częstotliwość odświeżania: 3.9KHz • zasilanie: min.100-240V AC • pobór mocy: ok. 28W 2.6 STATYWY OŚWIETLENIOWE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • solidny statyw oświetleniowy zakończony belką o szerokości 120cm • możliwość regulacji wysokości statywu pomiędzy 1,5-3,5m. • maksymalne obciążenie statywu do 40kg. • miejsce na 4 oprawy oświetleniowe. 2.7 LINKA ZABEZPIECZAJĄCA Z KARABIŃCZYKIEM (10 sztuk) 2.8 HAK MONTAŻOWY (10 sztuk) • Hak na rurę 50mm • Wytrzymałość: 30kg. 2.9 DEMONSTRACJA NA MIEJSCU MONTAŻU I DEMONTAŻU W/W SPRZĘTU. 2.10 INSTRUKTAŻ I SZKOLENIE PERSONELU DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ, 2.11. DOSTARCZENIE WSZELKICH MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (NP. INSTRUKCJE OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM). | 4 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.19 MIKROFONY POJEMNOŚCIOWE (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • typ: mikrofon pojemnościowy • pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz • charakterystyka kierunkowa: kardioidalna • czułość: 9 mV/Pa (-41 dBV) • impedancja: 200 Ohm • stosunek sygnał/szum: 76dB • maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 135/145/155 dB (0/-10/-20 dB) (k=0,5%) • zasilanie Phantom • złącze: XLR, 3-pin • metalowa obudowa • kolor: srebrny • wykończenie: satynowe • w zestawie: - twardy pokrowiec - wiatrochron - uchwyt mikrofonowy | 4 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.20 DYNAMICZNE MIKROFONY INSTRUMENTALNE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • typ przetwornika: Dynamiczne • wykres kierunkowości: kardioidalna • pasmo przenoszenia: 40 Hz – 15 kHz • czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa | 2 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.21 MIKROFONY BEZPRZEWODOWE, SYSTEM CYFROWY (2 komplety) | 2 kpl |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.22 NADAJNIK (2 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wymiary (długość x średnica): 256 x 51 mm • obudowa: Aluminium obrabiane • zasilanie: akumulator • moc nadajnika RF: 1 mW lub 10 mW • szerokość pasma radiowego: 200 kHz • modulacja sygnału radiowego: cyfrowa • zasięg: 100 m z widocznością bez przeszkód • zakres częstotliwości: 534 - 598 MHz • opóźnienie: <2,9 ms • czułość RF (minimalny poziom wejściowy): - 97dBm • pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz • zakres dynamiki audio: > 120 dB • całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: < 0,1 %> • zakres temperatury pracy: -18°C - +50°C • kapsuła: dynamiczna, kardioidalna | 1 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.23 ODBIORNIK (2 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 41 x 197 x 151 mm • Waga: ok. 777 g bez anten • obudowa: Stal • zasilanie: 12V DC @ 0,4A • impedancja / złącze antenowe: 50 Ω / BNC • zakres regulacji wzmocnienia: -18 do +42 dB (w krokach 1 dB) • przełącznik MIC/LINE: tłumik 30 dB • interfejs sieciowy: Ethernet 10/100 Mbps • tryb adresowania w sieci: DHCP lub ręczne IP | 1 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.24 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE DO MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • napięcie: 3.7V • pojemność: 1450MAH/5.37WH • rodzaj: Li-ion | 2 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.25 SKRZYNIA TRANSPORTOWA NA SYSTEM MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 4U (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wysokiej jakości skrzynia transportowa do systemu mikrofonów bezprzewodowych typu rack o wysokości 4U , posiadająca minimum 2 metalowe rączki w miseczce i 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Szyny montażowe - stalowe, stopniowe - z przodu i z tyłu. Kolor czarny. Głębokość dostosowana do wymiarów systemu mikrofonowego i szuflady (pkt. 24), co najmniej 40 cm. | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.26 SZUFLADA DO SKRZYNI (pkt 23) 2U (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • rozmiar: 2U • materiał: metal • kolor: czarny • wymiary: głębokość dostosowana do wymiarów wkładki piankowej na mikrofony i akcesoria (pkt. 27) | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.27 LISTWA ZASILAJĄCA (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • rackowa listwa zasilająca do zastosowania w rozwiązaniach 19-calowych • 9 gniazd typu Shuko • napięcie znamionowe - 230 V AC • maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W • kabel zasilający - 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm2 • możliwość montażu listwy w dowolnej płaszczyźnie | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.28 POJEDYŃCZA ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW SYSTEMU MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH (2 sztuki) | 2 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.29 WKŁADKA PIANKOWA DO SZUFLADY Z WYCIĘCIAMI NA MIKROFONY I AKCESORIA SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO (1 sztuka) | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.30 ZAŚLEPKI DO RACKA 19”, KOLOR CZARNY, JEDNA PEŁNA- 1 szt., DRUGA Z CZTEREMA WYCIĘCIAMI NA GNIAZDA BNC – 1 szt. (razem 2 sztuki) | 2 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.31 ODTWARZACZ CD/MP3/WMA, RACK 19” (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • odtwarzanie plików: WAV, MP3, MP2, WMA, AAC z kart SD / SDHC lub pamięci USB • odtwarzanie plików z dysku CD-R i CD-RW WAV, MP3, MP2 • odtwarzanie audio CD • przyciski na przednim panelu dla bezpośredniego dostępu do 10 zdefiniowanych przez użytkownika folderów na kartach SD / SDHC oraz pamięci USB • kopiowanie z płyty CD na nośnik SSD (formacie MP3 lub WAV) • wyświetlanie czasu (CD-DA: Upływający, Remain, Total Remain;) • ± 14% kontroli szybkości odtwarzania z płyt • pamięć anti-shock (10 sekund) • wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu • symetryczne wyjście analogowe (XLR) • niesymetryczne wyjście analogowe (RCA) • cyfrowe wyjścia SPDIF (koncentryczne i optyczne) • bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w zestawie • 19-calowa obudowa do montażu w szafie (2U) | 1 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 1.32 SKRZYNIA TRANSPORTOWA 2U (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wysokiej jakości skrzynia transportowa do odtwarzacza CD typu rack o wysokości 2U , posiadająca minimum 2 metalowe rączki w miseczce i 4 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Szyny montażowe - stalowe, stopniowe - z przodu. Kolor czarny. Głębokość co najmniej 40 cm. | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.33 KABEL AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel sygnałowy stereo • 2 x RCA – 2x JACK 6,3 mm • długość ok. 2m | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.34 KABEL AUDIO (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel sygnałowy stereo • 1 x JACK 3,5mm – 2x JACK 6,3 mm • długość ok. 2 m | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.35 SKRZYNIA TRANSPORTOWA NA AKCESORIA (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • wysokiej jakości skrzynia transportowa na akcesoria typu case otwierana od góry, o wymiarach ok. 60x40x40cm, posiadająca minimum 4 metalowe rączki w miseczce, 2 zawiasy klamrowe, 2 zapięcia motylkowe, wykonana z mocnej i trwałej sklejki o grubości co najmniej 7 mm, wzmocniona kątownikami aluminiowymi i narożnikami. Na spodzie 4 wysokiej jakości koła, w tym 2 z hamulcami. Kolor kół niebieski, a skrzyni czarny. | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.36 PRZEDŁUŻACZ PRĄDOWY NA BĘBNIE (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • długość przewodu: ok. 30 m • liczba gniazd CEE: 4 • przekrój poprzeczny żył: 1.5 mm2 • rodzaj kabla w zestawie: H05RR-F • liczba żył: 3 • materiał obudowy: tworzywo sztuczne • stopień ochrony (IP): IP44 • z osłoną termiczną | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.37 KABEL PRĄDOWY 3x1,5mm (1 szt. - 70 m) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel czarny, linka, guma, 3x1,5 mm | 1 Szt. 70 m |  |  |  |
|  |  | 3.38 KABEL PRĄDOWY 5x2,5mm (1 szt. - 20 m) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel czarny, linka, guma, 5x2,5 mm | 1 Szt. 20 m |  |  |  |
|  |  | 1.39 PRZENOŚNA WTYCZKA 32 A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 5-pinowa wtyczka 32A , 3 fazowa. Kolor czerwony. | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.40 PRZENOŚNE GNIAZDO 32 A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 5-pinowe gniazdo 32A , 3 fazowe. Kolor czerwony. | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.41 ROZDZIELNICA PRĄDOWA 32A (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • długość kabla: 2m • gniazdo wtykowe CEE 16A: 1x16A 5p 400V • gniazdo wtykowe CEE 32A: 1x32A 5p 400V • liczba gniazd ze stykiem ochronnym: 4 • materiał obudowy: Tworzywo sztuczne • rodzaj podłączenia sieciowego: CEE 32 A • rodzaj zabezpieczenia: Wyłącznik nadprądowy • stopień ochrony (IP): IP44 | 1 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.42 WTYCZKA GUMOWA 16 A, JEDNOFAZOWA (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • maksymalny prąd: 16 A • napięcie pracy: 250 V~ • stopień ochrony: IP44 • uziemienie: TAK - Uni-Schuko • certyfikaty: CE, OVE, DVE • kolor: czarny | 8 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.43 GANIAZDO GUMOWE 16A, JEDNOFAZOWE (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • prąd znamionowy: 16 A • ilość biegunów: 3 • wersja: schuko • wkład: poliamid • stopień ochrony: IP44 • kolor: czarny | 8 Szt. |  |  |  |
|  |  | 1.44 PRZEDŁUŻACZE PRĄDOWE (10 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • kabel zasilający - 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm2 • gniazda wtykowe 230 V z gumowymi klapkami • stopień ochrony - IP 44 • jakość kabla: guma neoprenowa • kolor czarny • prąd znamionowy: 16A • gniazda: 4x2P+Z • rodzaj przewodu: guma OW 3x1,5 H05RR-F | 10 Szt. |  |  |  |
|  |  | 2) dostawa z transportem i rozładunkiem na miejscu sprzętu oświetleniowego sceny: 2.1 CZTEROKANAŁOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA (DIMMER) (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • 4 kanały • obciążenie na kanał do 5A • wyjście poprzez gniazda sieciowe • wyświetlacz LED • wejście/wyjście DMX-512 • złącza 3p XLR męskie i żeńskie • możliwość ustawienia adresu startowego DMX • zasilanie: AC 220-240V | 1 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 2.2 REFLEKTORY TYPU FRESNEL (4 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • moc: min. 650/1000W • złącze: GX-9.5 • nastawna wiązka światła w zakresie: 10° - 40” | 4 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 2.3 ŻARÓWKA DO REFLEKTORÓW TYPU FRESNEL (8 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: zasilanie: ok. 230 V moc: min. 1000 W typ gniazda: GX-9.5 żywotność: 750 godz. temperatura barwowa: ok. 3200 K | 8 Szt. |  |  |  |
|  |  | 2.4 STEROWNIK OŚWIETLENIA (1 sztuka) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • sterownik 192 kanałów DMX • możliwość sterowania 12 urządzeniami DMX do 16 kanałów każdy • możliwość programowania do 6x 240 scen • 8 ustawionych scen • możliwość kopiowania scen • funkcja zaciemnienia • kontrola dźwiękiem za pomocą wbudowanego mikrofonu • możliwość montażu na Racku 3U • złącze DMX: XLR 3-pin • wym. ok. 483 x 132 x 80 mm | 1 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 2.5 LEDOWE REFLEKTORY PAR RGB 7x3W (6 sztuk) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • LED System: 7 x 3-w-1 LED • prąd zasilający: ok. 350mA • częstotliwość odświeżania: 3.9KHz • zasilanie: min.100-240V AC • pobór mocy: ok. 28 W | 6 Szt. |  |  | *Nazwa producenta i model oferowanego produktu |
|  |  | 2.6 STATYWY OŚWIETLENIOWE (2 sztuki) Obligatoryjne minimalne wymagane parametry lub funkcje sprzętu wymagane przez Zamawiającego: • solidny statyw oświetleniowy zakończony belką o szerokości 120cm • możliwość regulacji wysokości statywu pomiędzy 1,5-3,5m. • maksymalne obciążenie statywu do 40kg. • miejsce na 4 oprawy oświetleniowe. | 2 Szt. |  |  |  |
|  |  | 2.7 LINKA ZABEZPIECZAJĄCA Z KARABIŃCZYKIEM (10 sztuk) | 10 Szt. |  |  |  |
|  |  | 2.8 HAK MONTAŻOWY (10 sztuk) • Hak na rurę 50mm • Wytrzymałość: 30 kg | 10 Szt. |  |  |  |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO (ZŁ) |  |

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz demonstrację na  miejscu  montażu i demontażu w/w sprzętu w tym szkolenie dla minimum 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego z obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń.

2. Zobowiązujemy się do udzielenia rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres:

| Nr części | Nazwa części | Okres oferowanej rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia (min36/max60) |
| --- | --- | --- |
| Część II | „Dostawa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” |  |

3. Jednocześnie oświadczamy, że:

- oferujemy realizację zamówienia określonego w SWZ;

- zapoznałem(liśmy) się z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

- w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych w SWZ;

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] ;

- nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

- uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ;

- akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy;

- uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia (wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu) wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ;

- Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy)

o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się          w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia

lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy                                    i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.

(należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp)

| Nazwa postępowania | Numer postępowania (oznaczenie sprawy, do której dokumenty zostały dołączone) | Rodzaj oświadczeń lub dokumentów (znajdujących się w posiadaniu zamawiającego). |
| --- | --- | --- |
| „Dostawa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” |  |  |

Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp

- oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest (wskazać właściwe) :

( mikroprzedsiębiorstwo  ( małe przedsiębiorstwo

( średnie przedsiębiorstwo    ( jednoosobowa działalność gospodarcza

( osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  ( inny rodzaj

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych w SWZ.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;

- na etapie przygotowania oferty zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i wykorzystaliśmy wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia;

- Zastrzegamy, że informacje zawarte w dokumentach ………………………………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.);

- Oświadczamy, iż:

a) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych (RODO), od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i zapoznaliśmy te osoby 
z klauzulą informacyjną załączoną przez Zamawiającego do dokumentacji związanej 
z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego,

b) w przypadku wyboru składanej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zapoznawać 
z treścią klauzuli informacyjnej podmioty, których dane będę przekazywać Administratorowi 
i przechowywać ich zgodę na owo przekazanie zgodnie z przepisami prawa;

c) zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną związaną z RODO zawartą w SWZ;

- oświadczamy, że w przypadku podpisania umowy powierzymy podwykonawcom do wykonania*

| Nr części | Nazwa części | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Firma podwykonawcy (o ile jest to wiadome) |
| --- | --- | --- | --- |
| Część II | Dostawa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie |  |  |

UWAGA: w przypadku, gdy wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców - zaleca się wpisać: „Wykonam bez udziału podwykonawców”

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że  stosowne umocowanie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych tj.:

a) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/;*

b) bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;*

c) _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych/

- Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez   Wykonawcę(ów):

……………..………………….……………….

……………..………………………….……….

Miejscowość/ Data						Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).

Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci podpisu zaufanego lub w postaci podpisu osobistego